Laboratorium Fisika Dasar

Jurusan Pendidikan Fisika

PETUNJUK PRAKTIKUM

PENGANTAR LISTRIK, MAGNET, DAN OPTIKA

Oleh

Bambang Ruwanto, dkk

JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2011

DAFTAR ISI

| HALAMAN JUDUL | 1 |
| --- | --- |
| DAFTAR ISI | 2 |
| PERCOBAAN 1 LENSA DAN CERMIN | 3 |
| PERCOBAAN 2 KISI DIFRAKSI | 6 |
| PERCOBAAN 3 KAPASITOR KEPING SEJAJAR | 8 |
| PERCOBAAN 4 HUKUM OHM | 12 |
| PERCOBAAN 5 KESETARAAN KALOR LISTRIK | 15 |
| PERCOBAAN 6 PERCOBAAN OERSTED | 18 |

PERCOBAAN  1

LENSA DAN CERMIN

# Tujuan Percobaan

Setelah melakukan percobaan ini mahasiswa diharapkan dapat

      - Menentukan jarak fokus lensa cembung dan lensa cekung

      - Menentukan jarak fokus cermin cekung dan cermin cembung

# Alat dan Bahan

- Sumber cahaya				5. Cermin cekung

- Meja optik					6. Cermin cembung

- Lensa cembung				7. Cermin datar

- Lensa cekung					8. Layar

## Dasar Teori

Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua permukaan dengan salah satu atau kedua permukaan itu merupakan permukaan lengkung. Ada dua jenis lensa, yaitu lensa cembung (positif) dan lensa cekung (negatif). Ciri lensa cembung adalah bagian tengahnya lebih tebal dibandingkan dengan bagian pinggir. Untuk lensa cekung berlaku sebaliknya. Jarak fokus lensa  dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan

(1)

dengan dan  berturut-turut menunjukkan jarak benda dan jarak bayangan. Konversi tanda untuk  dan adalah sebagai berikut.

- Tempat sinar datang disebut bagian depan permukaan, dan tempat sinar bias disebut bagian belakang permukaan.

- Jarak benda diberi tanda positif jika benda berada di depan permukaan.

- Jarak bayangan diberi tanda positif jika bayangan berada di belakang permukaan.

Cermin cekung adalah bagian dari bola cermin dengan bagian yang memantulkan cahaya adalah cekung. Definisi sebaliknya berlaku untuk cermin cembung. Konversi tanda untuk cermin adalah sebagai berikut. Jarak benda () dan jarak bayangan () diberi tanda positif jika benda dan bayangan berada di depan permukaan. Jarak fokus cermin dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan (1).

# Prinsip Percobaan

- Menentukan Jarak Fokus Lensa Cembung

Dengan lensa yang disediakan buatlah bayangan nyata pada layar dari sebuah sumber cahaya. Dengan mengukur jarak benda () dan jarak bayangan (), jarak fokus  dapat dihitung dengan Persamaan (1). Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan harga  yang berbeda-beda.

2. Menentukan Jarak Titik Api Lensa Cekung

Agar diperoleh bayangan nyata yang dapat ditangkap layar, benda harus maya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan lensa cembung. Buatlah bayangan nyata dari sebuah sumber cahaya dengan menggunakan lensa cembung. Catatlah kedudukan bayangan nyata ini. Selanjutnya letakkan lensa cekung di antara lensa cembung dan layar/bayangan nyata (sekarang menjadi benda maya bagi lensa cekung).

Catatlah jarak layar dengan lenda cekung, hal ini sebagai jarak benda maya (benda seakan-akan pada layar). Aturlah kedudukan layar (digeser) sedemikian sehingga pada layar terjadi bayangan nyata. Catatlah kedudukan lensa cekung dan letak bayangan akhir pada layar sebagai jarak bayangan. Berdasarkan Persamaan (1) dan mengetahui jarak benda (negatif) serta jarak bayangan (positif) dapat ditentukan jarak focus lensa cekung.

3. Menentukan Jarak Fokus Cermin Cekung

Buatlah bayangan nyata pada layar dari sebuah sumber cahaya dengan menggunakan cermin cekung. Dengan mengukur jarak benda () dan jarak bayangan (), jarak fokus  dapat dihitung dengan Persamaan (1). Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan harga  yang berbeda-beda.

4. Menentukan Jarak Fokus Cermin Cembung

Cermin cembung akan menghasilkan bayangan maya dari sebuah benda nyata, agar diperoleh bayangan nyata yang dapat ditangkap layar, benda harus maya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan lensa cembung. Buatlah bayangan nyata dari sebuah sumber cahaya dengan menggunakan lensa cembung. Catatlah kedudukan layar saat terjadi bayangan nyata ini. Selanjutnya letakkan cermin cembung di antara lensa cembung dan layar. Aturlah posisi cermin cembung  sedemikian sehingga akan terjadi bayanngan nyata di tepi (pada bingkai) lensa cembung (dapat juga digunakan layar tambahan). Catatlah jarak benda (jarak antara kedudukan layar saat terjadi bayangan nyata mula-mula dengan cermin cembung) dan jarak bayangan (jarak antara kedudukan cermin cembung dengan layar tambahan (tepi/bingkai lensa cembung). Berdasarkan Persamaan (1) dan mengetahui jarak benda (negatif) serta jarak bayangan (positif) dapat ditentukan jarak fokus cermin cembung.

## V.   Tugas

- Tentukan jarak fokus lensa cembung

- Tentukan jarak fokus lensa cekung

- Tentukan jarak cermin cekung

- Tentukan jarak fokus cermin cembung

- Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam menggunakan Persamaan (1) adalah 	sinar yang datang pada lensa atau cermin harus sinar paraksial. Apakah yang dimaksud 	dengan sinar paraksial?

# Daftar Pustaka

IGN. Made Berata. (1979). Petunjuk Praktikum Fisika Dasar. Yogyakarta: FKIE IKIP YOGYAKARTA.

Soejoto dan Euis Sustini. (1993). Petunjuk Praktikum Fisika Dasar. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi P2LPTK.

_____. (tt). Instruction Manual for Optical Bench Type OB-A. Shimdzu Rika Instruments Co., Ltd.

PERCOBAAN  2

KISI DIFRAKSI

- Pendahuluan

Sebagai gelombang, cahaya dapat mengalami berbagai peristiwa gelombang, antara lain: refraksi, refleksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Pada kegiatan ini, kita akan mengamati suatu fenomena difraksi cahaya.

Setelah melakukan percobaan ini, diharapkan dapat:

- Menentukan panjang gelombang warna spektrum cahaya.

- Menentukan frekuensi warna spektrum cahaya

- Alat-alat dan Bahan

1. Kisi

2. Sumber cahaya polikromatis

3. Mistar

4. Layar panjang berskala

- Dasar Teori

Jika suatu celah sempit diberi berkas sinar sejajar maka dibelakang celah tersebut akan terjadi garis terang yang dibatasi oleh garis gelap. Demikian juga berkas cahaya yang dijatuhkan kisi akan terjadi spektrum cahaya.

Dengan menggunakan persamaan

dan

dengan adalah d celah, (  merupakan sudut yang dibentuk oleh jarak layar-kisi dengan  jarak   salah satu spektrum cahaya orde ke-n, (  merupakan panjang gelombang cahaya,  f adalah frekuensi gelombang cahaya, dan c merupakan cepat rambat cahaya.

- Prosedur Percobaan

arak kisi – layar                     lampu

Mata                                                   (

- Susunlah alat seperti pada gambar

- Ukurlah jarak antara kisi dan layar dan catatlah hasilnya (L).

- Amati spectrum cahaya lewat kisi dan catatlah jarak antara celah dan garis spektrum warna merah sampai ungu (ingat, mejikuhibiniu) untuk orde ke-satu ( n = 1)

- Catatlah harga tetapan kisi (d) yang Anda gunakan.

- Ulangi langkah 3 dan 4 untuk harga d (tetapan kisi) yang lain

Catatan: Berdasarkan persamaan di atas dan skema gambar percobaan maka panjang gelombang warna salah satu spektrum cahaya dapat ditentukan dengan persamaan

- Tabulasi Data

| No. | Orde (n) | Tetapan kisi (d) | Jarak Kisi-layar (L) | Jarak Celah-spektrum (p) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Tugas

- Tentukan panjang gelombang cahaya untuk tiap spektrum pada setiap orde

- Tentukan pula frekuensi gelombang cahaya tersebut.

- Daftar Pustaka

Sutrisno. 1980. Seri Fisika Dasar 3. Bandung: Penerbit ITB

Robert Resnick dan David Halliday. 1984. Fisika 2 (terj. Pantur Silaban). Jakarta: Erlangga.

PERCOBAAN 3

KAPASITOR KEPING SEJAJAR

Tujuan Percobaan

- Menentukan permitivitas listrik ruang hampa.

- Menentukan permitivitas listrik bahan dielektrik.

- Menentukan konstanta dielektrik bahan.

Alat dan Bahan

- Plastik PVC					5. Voltmeter DC

- Kaca						6. Capasitansimeter

- Cardboard					7. Dudukan Plat Dielektrik

- Karton						8. Kabel Penghubung

Landasan Teori

Gejala fisis yang dapat diamati pada kapasitor keping sejajar antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Plat sejajar yang dihubungkan dengan beda potensial akan menghasilkan medan listrik.

- Kapasitor plat sejajar menyimpan tenaga listrik dalam medan listrik diantara kedua plat.

- Konstanta dielektrik k merupakan koefisien penguatan medan listrik yang terjadi pada plat  sebelum dan sesudah diberi bahan dielektrik.

Dua buah penghantar berbentuk plat dengan luasan A membawa muatan yang sama yakni +q dan -q, maka diantara kedua plat tersebut muncul garis-garis gaya listrik yang disebut dengan medan listrik.  Untuk memberi muatan-muatan yang besarnya sama dengan jenis muatan yang berlawanan tidak harus dilakukan dengan memuati penghantar-penghantar tersebut secara terpisah tetapi cukup dihubungkan dengan dengan kutup positif dan kutup negatif sumber tegangan dengan beda potensial V seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

+q                                                     -q

E

V

Kapasitor plat sejajar dihubungkan dengan sumber tegangan DC

Hubungan antara muatan q dan beda potensial V memenuhi persamaan

q = CV   								(1)

dengan C menyatakan konstanta kesebandingan yang dikenal sebagai kapasitansi.

Potensial dan Medan Listrik Pada Kapasitor Plat Sejajar

Dua keping konduktor plat sejajar yang memiliki luas penampang A dan berjarak d, jika dihubungkan dengan beda potensial V maka akan dihasilkan medan listrik E homogen.  Arah E  dari keping bermuatan positif ke keping bermuatan negatif seperti ditunjukkan gambar di bawah ini.

+          E          -

+                      -

+                      -

+          d          -

V

Plat sejajar dengan jarak d dipasang pada beda potensial V.

Hubungan antara beda potensial V dan kuat medan listrik E yang dihasilkan memenuhi persamaan:

V = E d  							(2)

Garis-garis medan listrik yang menembus permukaan A secara tegak lurus disebut fluks listrik (.  Besar fluks listrik yang melalui permukaan tertutup berbanding lurus terhadap muatan yang dilingkupi oleh permukaan tersebut, yang memenuhi:

( = E A cos ( = q/(0 						(3)

dengan ( menyatakan sudut antara medan listrik E dengan luas permukaan penghantar A.

Substitusi Persamaan (2) dan (3) ke Persamaan (1) akan menghasilkan Persamaan (4) yang dapat dipergunakan untuk menentukan nilai C.

(4)

Jika kapasitor plat sejajar disisipi dengan bahan dilektrik maka muatan yang tersimpan pada kapasitor akan lebih besar dibandingkan dengan kapasitor yang yang berisi udara.  Karena terjadi penambahan q untuk beda potensial V yang sama, maka bertolak dari hubungan C = q/V akan diperoleh bahwa kapasitas kapasitor akan semakin bertambah besar jika bahan dielektrik ditempatkan di antara kedua plat.  Besar kapasitansi C secara fisis memenuhi hubungan:

(5)

Jika Persamaan (4.5) dibagi dengan Persamaan (4.4) maka akan diperoleh:

(6)

dengan k menyatakan konstata dilektrik bahan, merupakan perbandingan kapasitansi dilektrik dengan kapasitansi ruang hampa.  Konstanta dielektrik k juga dapat ditentukan dari perbandingan antara permitivitas bahan dilektrik ( dengan permitivitas listrik ruang hampa (o :

(7)

Dalam tinjauan mikroskopis, penempatan bahan dielektrik dalam kapasitor keping sejajar merupakan peristiwa pensejajaran medan listrik muatan-muatan positif dan negatif akan terkutup, yang biasanya dikenal sebagai polarisasi listrik.  Gejala yang terjadi adalah penumpukan muatan positif pada keping yang satu dan penumpukan muatan negatif pada keping yang lain.

Cara Percobaan

- Skema Percobaan

plat sejajar

Bahan Dielektrik

Voltmeter DC                                                                        Power Supply

Kapasitansimeter

Penenetuan Konstanta Dielektrik Kapasitor Plat Sejajar

b. Langkah-Langkah Percobaan

- Hubungkan kabel kapasitansimeter pada voltmeter DC.  Masukkan miniplug pada minijack keluaran kapasitansimeter.

- Hidupkan power supply, atur batas ukur voltmeter.

- Ukur dan catat tegangan antar plat Vyang terukur pada voltmeter.

- Ukur jarak antara kedua plat d.

- Ukur luas penampang plat A.

- Ukur besar kapasitansi C dengan membaca jarum penunjuk kapasitansimeter.

- Catatlah hasil pengamatan pada tabel.

- Dengan mengisi bahan dielektrik kaca, PVC, karton, dan papan; lakukan langkah 3 s.d. 7 secara cermat.

Tabel Hasil Percobaan

Tabel. Data Hasil Percobaan

| Percobaan | d (mm) | C (udara) (pF) | C (PVC) (pF) | C (kertas) (pF) | C (papan) (pF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Teknik Analisis Data

- Gambarlah grafik hubungan antara C dengan (1/d) untuk masing-masing bahan dielektrik. Kemudian tentukanlah nilai koedisian permitivitas bahan .

C

1/d

Dengan menghitung gradien garis tersebut maka dapat ditentukan nilai permitivitas listik udara dan bahan dielektrik.   Gradien m =

Selanjutnya dari Persamaan (4)  gradien m = (o A.

Dari Persamaan (5)   diperoleh gradien m = k(o A.

- Tentukamlah konstanta dielektrik bahan k. (Diperoleh dengan perbandingan antara permitivitas listrik bahan dielektrik ( dan permitivitas listrik ruang hampa atau udara (o)

PERCOBAAN  4

HUKUM  OHM

  - Tujuan Percobaan

Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak berhubungan dengan listrik, mulai dari penerangan hingga bekerja denagan komputer diperlukan adanya listrik. Disamping listrik statis (elektrostatika) dan litrik dinamis (elektrodinamika), dikenal juga listrik arus searah (DC) mapun listrik arus bolak-balik (AC). Dalam kegiatan ini kita akan berhubungan dengan listrikmarus searah (DC).

Setelah akhir kegaitan ini diharapkan Anda dapat :

- Memperagakan pengukuran tegangan listrik

- Memperagakan pengukuran arus listrik

- Mengiterpretasikan grafik tegangan dan arus

- Menetukan besar hambatan suatu penghantar

  - Alat dan bahan

  - Soket panel				5. Amperemeter (A)

  - Panel Hukum Ohm			6. Potensiometer (Pot)

  - kabel penghubung			7. Sumber tegangan (E)

  - Voltmeter (V)

  - Dasar teori

Kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar (hambatan) besarnya sebanding dengan beda potensial (tegangan ) antara ujung-ujung penghantar tersebut. Pernyataan tersebut dapat dituliskan   Jika kesebandingan tersebut dijadikan persamaan, dapat dinyatakan sebagai

atau

dengan I adalah kuat arus yang mengalir dalam penghantar, R tetapan yang disebut sebagai hambatan, dan V adalah beda potensial pada ujung-ujung penghantar. Besar hambatan R bergantung pada jenis penghantar, panjang penghantar, dan luas penampang penghantar.

  - Cara Kerja

Skema rangkaian

V

X

Y

A		panel hambatan

saklar				E

Kuat Arus Tetap

- Susunlah rangkaian percobaan seperti gambar di atas, bila sudah dianggap benar, periksakan kepada pembimbing/asisten. Jangan dihubungkan dengan sumber bila belaum diperiksa pembimbing/asisten

- Aturlah saklar dalam posisi terhubung (ON)

- Atur Potensio sedemikian sehingga Ampermeter menunjuk harga tertentu (I1), catatlah penunjukkan ampermeter.

- Aturlah kedudukan ujung X dan Y dari votmeter sehingga hambatannya berubah-ubah. Catatlah penujukan Voltmeter setiap nilai R yang Anda pilih.

- Ulangi langkah (2) sampai (4) dengan kuat arus yang berbeda

Hambatan Tetap

- Susunlah rangkaian percobaan seperti gambar di atas, bila sudah dianggap benar, periksakan kepada pembimbing/asisten. Jangan dihubungkan dengan sumber bila belum diperiksa pembimbing/asisten

- Aturlah saklar dalam posisi terhubung (ON)

- Aturlah ujung volt meter pada hambatan dengan nilai tertentu (R1) dan catatlah.

- Putarlah potensio sedemikian sehingga Ampermeter menunjuk harga tertentu (I1) dan voltmeter menunjukan harga tertentu pula  catatlah penunjukkan ampermeter dan voltmeter

- Ulangi langkah (2) sampai (4) dengan hambatan yang berbeda.

V. Tabulasi data

Kuat Arus Tetap

| No. | I1 = A | I2 = A | I3 = A | I4 = A | I5 = A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R (ohm) | V (volt | R (ohm) | V (volt) | R (ohm) | V (volt) | R (ohm) | V (volt) | R (ohm) | V (volt) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hambatan tetap

| No. | R1 = ohm | R2 = ohm | R3 = ohm | R4 = ohm | R5 = ohm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I (amp) | V (volt) | I (amp)) | V (volt) | I (amp) | V (volt) | I (amp) | V (volt) | I (amp) | V (volt) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VI.   Tugas

- Buatlah grafik hubungan antara kuat arus (sebagai absis) dan tegangan (sebagai ordinat)dari data yang telah Anda peroleh.

- Tentukan besarnya hambatan berdasarkan grafik yang telah Anda buat.

- Tentukan nilai hambatan berdasarkan hukum Ohm.

- Bandingkan nilai hambatan hasil perhitungan dari grafik, berdasarkan hukum Ohm dan pengukuran langsung. Lakukan pembahasan dan ambilah kesimpulannya.

Daftar pustaka

Johanes. (1978). Listrik dan Magnet. Jakarta: PN Balai Pustaka

Halliday & Resnick (terj. oleh P. Silaban & E. Sucipto). (1984). Fisika Jilid II. Erlangga: 	Jakarta

Depdikbud. (1977). Energi Gelombang dan Medan 2. Jakarta: Balai Pustaka.

PERCOBAAN  5

KESETARAAN KALOR LISTRIK

# Tujuan Percobaan

Di alam ini terdapat banyak jenis energi, antara lain : energi kimia, energi listrik., energi panas/kalor, energi potensial gravitasi, energi kinetik, dan lain-lain.  Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan ataupun dibuat melainkan hanya diubah/konversi darti satu jenis/bentuk energi ke jenis bentuk energi yang lain. Pada kegiatan ini konversi dari energi listrik menjadi energi panas/kalor dengan menggunakan kalorimeter. Dalam peristiwa tersebut dapat ditentukan nilai/angka kesetaraan antara energi listrik dengan energi panas/kalor.

Setelah melakukan percobaan, mahasiswa diharapkan mampu :

- Menentukan besarnya energi listrik yang dilepas dalam kalorimeter.

- Menentukan besarnya energi panas/kalor yang diterima kalorimeter.

- Menentukan nilai kesetaraan  kalor – listrik.

# Alat – alat dan Bahan

- Kalorimeter listrik				6. Stopwatch

- Catu daya listrik DC.				7. Kabel penghubung

- Ampermeter					8. Termometer

- Voltmeter					9. Hambatan geser

- Saklar

# Dasar teori

Pada percobaan ini kita berhubungan dengan dua bentuk energi yakni energi kalor dan listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh suatu catu daya pada suatu resistor dinyatakan dengan persamaan

,

dengan V adalah  tegangan listrik, i arus listrik, T waktu (lama aliran arus listrik), dan W energi listrik.

Jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikan suhu zat dinyatakan dengan persamaan :

dengan Q adalah jumlah kalor yang diperlukan, m massa zat, c kalor jenis zat, t adalah suhu awal, dan ta suhu akhir.

Dalam percobaan ini energi listrik yang dilepaskan akan diterima oleh air dan kalorimeter. Berdasarkan azas Blak bahwa panas/kalor  yang dilepas sama dengan panas/kalor yang diterima, maka energi listrik yang dilepas akan diterima oleh air dalam kalorimeter dan kalorimeter (termasuk pengaduk) itu sendiri, sehingga akan terjadi perubahan panas pada air dan kalorimeter.

Adapun besarnya nilai kesetaraaan kalor listrik dapat dinyatakan dengan persamaan

dalam hal ini :

V   : Tegangan listrik (volt)

i   : Arus listrik (Ampere)

T   : Waktu/ lama aliran listrik (sekon)

mk : massa kalorimeter kosong dan pengaduk (gram)

ck  : kalor jenis kalorimeter  (kal/groC)

ma : massa air dalam kalorimeter  (gram)

ca  : kalor jenis air  (kal/groC)

t   : suhu mula-mula zat (oC)

ta  : suhu akhir zat (oC)

# Prosedur percobaan

##### Gambar alat

termometer

pengaduk

Saklar

A

V

Hambatan geser

- Pasanglah rangkaian listriknya seperti gambar di atas dan beritahukan kepada pembimbing/asisten lebih dulu untuk diperiksa sebelum rangkaian dihubungkan dengan sumber tegangan.

- Setelah diperiksa, dihubungkan dengan sumber, tutuplah pemutus arus (saklar) dan aturlah hambatan gesermnya sehingga arusnya kira-kira 2 Ampere

- Timbanglah kalorimeter kosong (bejana dalam) dan pengaduk. Catatlah massa kalorimeter kosong

- Isilah kalorimeter dengan air secukupnya (kumparan tercelup) dan timbanglah kembali sehingga massa airnya diketahui. Catat massa air dalam kalorimeter.

- Pasanglah kalorimeter yang sudah berisi air. Ukur suhu air dan kalorimeter dan catatlah hasil pengukuran Anda.

- Tutuplah saklar pemutus arus bersamaan dengan menghidupkan stopwatch. Catatlah penujukkan tegangan dan arus setiap 2  menit dan aduklah terus air dalam kalorimeter dengan pengaduk.

- Setelah temperatur naik sekitar 10oC, hentitan aliran listrik. Catatlah suhu akhir, lama pengaliran listrik.

- Ulangi langkah 4 sampai 7 dengan massa air yang berbeda.

###### Tabulasi Data

##### Percobaan ke :

| No. | V (volt) | I (amp.) | T (sekon) | mk (gram) | ma (gram) | t (oC) | ta (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

###### Tugas

  - Tentukan nilai/angka kesetaraan kalor listrik

  - Lakukan pembahasan atas hasil percobaan Anda kemudian tariklah kesimpulannya.

###### Daftar Pustaka

Sears, F.W. (1984).  Mekanika, Panas, dan Bunyi. Jakarta: Erlangga.

Soetrisno. (1994).  Seri Fisika Dasar : Listrik dan Magnet. Bandung: Penerbit ITB.

Sears, F.W. (1985). Listrik-Magnet. Jakarta: Erlangga.

PERCOBAAN 6

PERCOBAAN OERSTED

    - Tujuan Percobaan

  - Menyelidiki adanya medan magnet di sekitar kawat yang dialiri arus listrik.

  - Menentukan induksi magnetik di sekitar kawat berarus listrik.

    - Dasar Teori

Jika muatan listrik mengalir melalui kawat penghantar, akan timbul pengaruh megnetik di sekitar kawat penghantar tersebut. Pengaruh magnetik ini mampu menarik bahan magnetik yang lain. Jika serbuk besi disebarkan di sekitar kawat berarus listrik, serbuk besi itu akan membentuk pola lingkaran yang teratur.

Hans Christian Oerstead mengadakan penelitian tentang pengaruh medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Kawat berarus listrik menyebabkan jarum kompas bergerak. Jadi, di sekitar kawat berarus listrik terdapat garis gaya magnet.

    - Alat dan Bahan

  - Sumber tegangan arus searah

  - Kabel penghubung

  - Saklar

  - Kompas

  - Amperemeter

    - Prinsip Kerja

Susunan Rangkaian Percobaan

A                                                                           B

catu daya

ammeter

saklar

Catatan: saklar dalam posisi terbuka, atur rangkaian sehingga posisi jarum kompas sejajar penghantar.

    - Atur catu daya pada tegangan 3 volt DC

    - Tutup saklar dan amati penyimpangan jarum kompas

    - Buka saklar

    - Ubah besarnya arus dengan mengatur tegangan pada 6 V, 9 V, dan 12 V

    - Tukarkan arah polaritas dengan menukar masukan catu daya pada A dan B

    - Data Percobaan

| No. | Tegangan (V) | Positif | Negatif | Arah Penyimpangan | Besar Simpangan (() | Kuat Arus (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kiri | Kanan |  |  |
| 1 | 3 | A | B |  |  |  |  |
| 2 | 6 | A | B |  |  |  |  |
| 3 | 9 | B | A |  |  |  |  |
| 4 | 12 | B | A |  |  |  |  |

    - Tugas

- Buatlah grafik hubungan antara kuat arus (I) dan besar simpangan (() yang terjadi.

- Berdasarkan percobaan, hitunglah besar induksi magnetik B.

- Daftar Pustaka

Alonso and Finn. 1992. Dasar-dasar Fisika untuk Universitas (Medan dan Gelombang). 	Jakarta; Erlangga.

Bambang Purwadi, dkk. 1996. Panduan Praktikum Fisika Dasar. Yogyakarta: FMIPA UGM.

Sutrisno. 1994. Fisika Dasar (Gelombang dan Optik). Bandung: Penerbit ITB.

# Text boxes

KISI

MISTAR

## Catu daya

Kalorimeter